**Пояснительная записка.**

**Итого тепло потери составляют 4619 Вт на 89 кв.м. площади дома.
Что составляет 51 Вт на 1 кв.м., что ссотавляет класс энергоэффективности по российским нормам не ниже высочайшего ( А+, А++), согласно приказ Минстроя РФ от 6 июня 2016 г. N 399/пр.**

**Согласно Европейских норм, Если расход тепловой мощности не более 60 кВт⋅ч/(м2 в год), то это — дом с низким потреблением энергии.**